## 設置の許可申請書
太陽光発電設備設置許可申請書に係るチェックシート
※確認事項に応じて、「有」は「はい」と、「無」は「いいえ」に読み替えてください。
|  |  | 申請者名 |  | 入力してください。
№ | 項目 | 細目（確認事項） | チェック |  |  | ｢無｣とした場合その理由
1 | 申請書 (様式第5号) | 特定区域に該当している場合、事前に市と協議を行っている。また、その内容が示されている。 |  | 有 | 無 |  | 特定区域に該当しないため
|  | 現場管理者と事業者の関係が分かる書類 |  | 有 | 無
|  | 設置工事の着手予定日は適切である |  | 有 | 無
|  | ※代理申請等を行う場合、委任状を添付した |  | 有 | 無 |  | 該当なし
2 | 土地所有者の確認書類 | 事業区域全ての土地全部事項証明書 |  | 有 | 無
|  | ※貸借であるため、契約書を添付した |  | 有 | 無
|  | ※貸借の場合において契約がない場合 土地所有者からの土地使用に関する同意等意思が確認できる書類を添付した |  | 有 | 無
3 | 太陽光発電設備の位置及び配置 | 位置図（方位、道路又は目標となる地物及び太陽光発電設備の位置） |  | 有 | 無
|  | 土地利用計画平面図（配置図、縮尺・方位） |  | 有 | 無
|  | 公図の写し |  | 有 | 無
|  | 事業区域に隣接する道路の位置は示されている |  | 有 | 無
|  | 太陽電池モジュールと隣地境界までの距離が記載されている。また、隣地境界との距離は太陽光モジュールの高さ以上に確保している。 |  | 有 | 無 | 最も狭い箇所 ｍ
|  | 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数が記載されている |  | 有 | 無
|  | 柵等の高さ、長さ及び色彩を図示している |  | 有 | 無
|  | 設置完了時における土地の形状に係る縦横断図 ※切土、盛土等の造成を行う場合、 |  | 有 | 無
4 | 太陽光発電設備の設計・構造 | 架台の立面図。また、高さは２ｍ以下となっている （※営農型太陽光発電設備を除く） |  | 有 | 無 | 最上部の高さ ｍ
|  | (再掲)太陽電池モジュールと隣地境界までの距離が記載されている。また、隣地境界との距離は太陽光モジュールの高さ以上に確保している。 |  | 有 | 無
|  | 柵等他の工作物のカタログ（高さ・色彩） |  | 有 | 無
|  | 太陽電池モジュールからの配線図 ※自家消費の場合、単線結線図 |  | 有 | 無
|  | 太陽電池モジュールの（製品）カタログ 低反射のものであること。 |  | 有 | 無
|  | パワーコンディショナーの（製品）カタログ |  | 有 | 無
5 | 排水、災害防止計画 | 雨水排水計画 |  | 有 | 無
|  | 災害、事故等の発生防止及び緊急時対応に関しての計画 |  | 有 | 無
6 | 自然環境、景観及び生活環境措置 | 鳥獣保護区に該当する場合、鳥獣を保護すべき措置が講じられている |  | 有 | 無
|  | 生育する樹木がある場合、必要最小限の伐採である |  | 有 | 無
|  | 修景に関する措置 |  | 有 | 無
|  | 騒音が発生する場合の想定される状況とその措置 |  | 有 | 無
|  | 設備の色彩が分かる書類 |  | 有 | 無
7 | 許認可又は確認取得状況 | 再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定取得者と申請者は一致している |  | 有 | 無
|  | ※再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていない場合 一般送配電事業者等との電力受給契約等を添付した |  | 有 | 無 |  | 再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けているため
|  | ※事業区域が「農地又は採草放牧地」の場合 農地法第４条又は同法第５条の規定に基づく許可申請書の写しを添付した |  | 有 | 無 |  | 農地又は採草放牧地ではないため 農業委員会に確認することを承諾する。
|  | 太技省令等に基づく構造基準を満たしていることが分かる書類を添付した。若しくは、太技省令等を満たしていることを確約する書類を添付した |  | 有 | 無
|  | ※その他関係法令の適用を受け他場合 当該関係法令の許認可等の写し又は協議の状況が確認できる書類を添付した |  | 有 | 無 |  | 該当がないため
8 | 維持管理計画等 | 第１４条の維持管理基準に基づいて計画を作成している |  | 有 | 無
|  | 設備を廃止する場合における、法令遵守、ガイドラインに沿った取組の考えが記載されている |  | 有 | 無
9 | 現況写真 | 現況写真を添付した |  | 有 | 無
|  | 設置場所及び周辺の状況が分かるように撮影している |  | 有 | 無
10 | 条例第10条第2号各号に掲げる事項に該当していないことを証するもの | 申告書（別紙／第7条関係）を添付した
|  | ・申請者（必須） |  | 有 | 無
|  | ・申請者の代理人 |  | 有 | 無 |  | 該当がないため
|  | ・工事施工者 |  | 有 | 無 |  | 該当がないため
|  | 納税証明書を添付した（申請者のみ） ※最新のもの |  | 有 | 無
|  | 預貯金通帳の写し又は残高証明書、若しくは融資証明書を添付した（申請者のみ） |  | 有 | 無 |  | 農業委員会に添付したので添付を省略した（確認することを承諾する）

## 説明実施報告書
説明実施報告書に係るチェックシート
※確認事項に応じて、「有」は「はい」と、「無」は「いいえ」に読み替えてください。
|  |  | 申請者名 |  | 入力してください。
№ | 項目 | 細目（確認事項） | チェック |  |  | ｢無｣とした場合その理由
1 | 説明実施報告書 (様式第6号) | 標識設置年月日は、標識設置報告書と一致している |  | 有 | 無
|  | 設置工事の着手予定日は申請書と一致している |  | 有 | 無
|  | 説明の方法は、地域住民等の意向を踏まえ、調整の上実施した |  | 有 | 無
|  | 説明の状況、事業に対する理解及び要望及び要望に対する対応等、関係書類との整合が図られている |  | 有 | 無
2 | （関係書類） １説明を行った 際に配付した 資料 | 配付した資料を添付した |  | 有 | 無
|  | ※地域住民等から要望があり、応答するために配布した資料がある場合 要望に対する説明資料を添付した |  | 有 | 無 |  | 該当なし
3 | （関係書類） ２条例第2条6号 に規定する範 囲及び権利関 係に係る書類 | 事業区域の境界線からの水平距離１００ｍを示す図面 |  | 有 | 無
|  | １００ｍの範囲について、所在地番、所有者の情報が分かる書類を作成し添付した |  | 有 | 無
4 | （関係書類） ３議事録及び参 集者が分かる 書類 | 地域説明会の議事録 （又は、議事録に代わるもの） |  | 有 | 無
|  | 参加者（地域説明会出席者）が分かる書類 |  | 有 | 無 |  | 議事録に記載済み等
5 | （関係書類） ４地域説明会の 開催状況が分 かる写真等 | 地域説明会の開催状況が分かる写真等を添付した |  | 有 | 無 | (添付できない場合はその理由)
6 | （関係書類） ５その他市長が 必要と認める 書類 | ※地域説明会を実施した場合 ・地域住民等への案内及び出欠席に関する事項など |  | 有 | 無
|  | ※郵送、個別訪問等により資料を配付した場合 ・説明先又は配布先（関係書類２と整合）一覧等により、意見等の内容を添付した |  | 有 | 無
|  | ※事業区域が山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第７条第１号に掲げる区域外となる場合（山梨県条例の設置規制区域外に該当する場合＝市条例の許可を要する場合） ・地域住民等への説明等状況報告書（山梨県条例施行規則第８条第２項に規定する太陽光発電事業の地域住民等への説明等の状況に関する事項の書類） |  | 有 | 無 |  | 山梨県の設置規制区域内であるため